FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA RISONANZA MAGNETICA A 3 TESLA COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE ED OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DI PALERMO (ISMETT) NELL’AMBITO DEL PROGETTO ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING (ISPEMI) - PONA3_00403 RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013

CUP B71D11000200007 - NUMERO GARA 5260560 - CIG 538781880F

(P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 - ASSE I “SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI” - OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1.4. “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE” -  I AZIONE “RAFFORZAMENTO STRUTTURALE”)

ALLEGATO 4

QUESTIONARIO TECNICO

Il concorrente dovrà compilare il presente questionario tecnico in tutte le sue voci, segnalando i punti dove non è possibile rispondere con la dicitura “non specificabile”, siglarlo in ogni pagina, sottoscriverlo e timbrarlo.

Ove richiesti parametri numerici questi dovranno essere chiaramente specificati ed eventualmente corredati da descrizioni particolareggiate del punto in questione.

Il presente questionario è finalizzato ad una valutazione completa e dettagliata del sistema presentato.

Elementi di natura tecnico-qualitativi – massimo punti 60

|  | Informazioni Generali |  | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ditta Produttrice. |  |  |
|  | Modello offerto. |  |  |
|  | Anno di immissione nel mercato dell’ultima versione. |  |  |
| W1 | Magnete | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Apertura gantry. | cm |  |
|  | Omogeneità campo magnetico. | Ppm |  |
|  | Tecniche di shimming. | descrivere |  |
|  | Stabilità del magnete. | Ppm/h |  |
|  | Consumo dei criogeni. | L/h |  |
|  | Sistema di espulsione per boil-off e per quench. | descrivere |  |
|  | Sistema di schermatura. | descrivere |  |
|  | Sistema disattivabile mediante pulsanti di emergenza sia in sala comandi che in sala magnete. | descrivere |  |
|  | Sistemi innovativi per incrementare la qualità delle immagini. | descrivere |  |
| W2 | Gradienti. | Max 4 Punti | Descrizione |
|  | Intensità massima dei gradienti per singolo asse (x,y, z). | mT/m |  |
|  | Slew rate massimo. | mT/m/ms |  |
|  | Duty cycle alla massima intensità. | descrivere |  |
|  | Raffreddamento bobina e amplificatore gradienti. | descrivere |  |
|  | Soluzioni per la riduzione del rumore. | descrivere |  |
|  | Linearità alla massima ampiezza (specificare anche il valore riferito al massimo FOV disponibile per singolo asse x, y, z). | % |  |
|  | TE min per sequenza SE e EPI. TR min per sequenza SE e EPI. TE min per sequenza IR e GRE. TR min per sequenza IR e GRE. TE min per sequenza TOF e PC. TR min per sequenza TOF e PC. TE min per sequenza SPGR e FRFSE. TR min per sequenza SPGR e FRFSE. TE min per sequenza SSFP. TR min per sequenza SSFP. | msec msec msec msec msec msec msec msec msec msec |  |
| W3 | Lettino portapaziente | Max 1 Punto | Descrizione |
|  | Peso corporeo massimo supportato. | Kg |  |
|  | Range di escursione longitudinale. | cm |  |
|  | Altezza minima da terra. | cm |  |
|  | Pulsante di allarme per il paziente. | descrivere |  |
|  | Soluzioni per il rapido accesso al paziente in caso di emergenza. | descrivere |  |
| W4 | Lettino estraibile manualmente | 3 Punti | Descrizione |
|  | Possesso di detta caratteristica. | Si/No |  |
| W5 | Catena di Radiofrequenza | Max 4 Punti | Descrizione |
|  | Catena di radio frequenza digitale. | descrivere |  |
|  | Potenza amplificatore RF. | kW |  |
|  | Canali indipendenti in ricezione (fisicamente presenti) utilizzabili nel FOV massimo disponibile. | numero |  |
|  | Sistema di bobine integrato al tavolo portapaziente con copertura di scansione per sistema nervoso in toto, whole body. | descrivere |  |
| W6 | Bobine dedicate | Max 4 Punti | Descrizione |
|  | Bobina addome phased array. | descrivere |  |
|  | Bobina cardiaca ad alta densità. | descrivere |  |
|  | Bobina encefalo phased array. | descrivere |  |
|  | Bobina testa/collo phased array. | descrivere |  |
|  | Bobine flessibile multicanale per uso generale. | descrivere |  |
|  | Bobina per lo studio dell’addome superiore con spettroscopia del fosforo 31p e tecnologia multitrasmit. | descrivere |  |
|  | Copertura completa del paziente con combinazione di bobine. | descrivere |  |
| W7 | Consolle acquisizione/comando | Max 2 Punti | Descrizione |
|  | Dimensione del monitor. | pollici |  |
|  | Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame, personalizzabili e memorizzabili. | descrivere |  |
|  | Memoria RAM del ricostruttore di immagini. | GB |  |
|  | Memoria di massa. | GB |  |
|  | Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attività respiratoria e ECG. | descrivere |  |
|  | Consolle operatore in sala magnete per il monitoraggio visivo di parametri vitali e setup di posizionamento. | descrivere |  |
|  | Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell’attività respiratoria e ECG. | descrivere |  |
|  | Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell’attività respiratoria e ECG. | descrivere |  |
|  | Dimensione massima del FOV. | cm |  |
|  | Matrice di acquisizione massima disponibile. | pixel |  |
|  | Dimensione minima del pixel nel piano immagine. | mm |  |
|  | Spessore di strato minimo | mm |  |
|  | Velocità di ricostruzione di immagini 2D in matrice 512x512, con full FOV. | FFT/sec |  |
| W8 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni generali | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Sequenze SE. | descrivere |  |
|  | Sequenze IR. | descrivere |  |
|  | Sequenze GRE. | descrivere |  |
|  | Sequenze Fast SE. | descrivere |  |
|  | Sequenze Fast GRE 2D/3D. | descrivere |  |
|  | FRFSE 2D/3D. | descrivere |  |
|  | Single shot Fast SE. | descrivere |  |
|  | Sequenze tipo PSIR “Phase Sensitive Inversion Recovery”. | descrivere |  |
|  | Eco Planar Imaging ad alta risoluzione spaziale. | descrivere |  |
|  | Soppressione del segnale del grasso. | descrivere |  |
|  | Separazione del grasso e dell’acqua (tipo metodo dixon two point e three point). | descrivere |  |
|  | Phase contrast 2D e 3D con relativo post processing per la quantificazione del volume, flusso etc. | descrivere |  |
|  | Tecnica di imaging in parallelo per la riduzione del tempo di acquisizione (imaging parallelo con manipolazione spazio K in modalità non cartesiana). | descrivere |  |
|  | Tecnica di imaging in parallelo su algoritmi image-based tipo Sense/mSense/Asset o similari in modalità cartesiana. | descrivere |  |
|  | Algoritmi di imaging parallelo tipo SPIR-iT (Iterative Self-consistent Parallel Imaging Reconstruction from Arbitrary k-Space). | descrivere |  |
|  | Multi echo per valutazione qualitativa e quantitativa dell’accumulo di ferro. | descrivere |  |
|  | Sistemi di fluoro trigger o real time per una accurata determinazione del tempo di arrivo del bolo. | descrivere |  |
|  | Sistema test bolus per l’ottimizzazione della temporizzazione del bolo. | descrivere |  |
|  | Sincronizzazione cardio respiratoria mediante navigatore diaframmatico. | descrivere |  |
|  | Sincronizzazione delle sequenze attraverso gating respiratorio, cardiaco, e diaframmatico con visualizzazione della curva del respiro. | descrivere |  |
|  | Software per la fusione di immagini acquisite in più stazioni per whole body. | descrivere |  |
| W9 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Body | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Acquisizione in-phase/out-phase in modalità 2D e 3D e tecnica Dixon (4 contrasti in una unica scansione). | descrivere |  |
|  | Acquisizione con tecnica Steady State 2D e 3D, con soppressione del grasso. | descrivere |  |
|  | Visualizzazione e valutazione della frazione di grasso in imaging body. | descrivere |  |
|  | Sequenze volumetriche 3D per imaging dinamico del fegato. | descrivere |  |
|  | Colangiografia in apnea respiratoria e sincronizzata sia in modalità 2D e 3D. | descrivere |  |
|  | Sequenze ad alta risoluzione per lo studio delle vie biliari MRCP sia in modalità 2D che 3D. | descrivere |  |
|  | DWI body DWI 2D e 3D con calcolo automatico delle mappe ADC. | descrivere |  |
|  | Imaging volumetrico pesate in T2 per applicazioni body. | descrivere |  |
|  | Perfusione addominale con misure di blood flow, blood volume, mean transit time, time-to-peak, mappe di analisi quantitative. | descrivere |  |
|  | Sistemi di riduzione da artefatti da movimento in ambito body. | descrivere |  |
|  | Elastografia epatica. | descrivere |  |
|  | Spettroscopia 31p con bobina dedicata. | descrivere |  |
| W10 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Oncologiche | Max 2 Punti | Descrizione |
|  | DWI per studi whole body senza riposizionamento del paziente in modalità 2D e 3D. | descrivere |  |
|  | Analisi del K trans e di altri parametri in oncologia. | descrivere |  |
| W11 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Cardio | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Acquisizione morfologica con tecnica black blood a doppio e triplo tempo di inversione. | descrivere |  |
|  | Acquisizione funzionale con tecnica SSFSP cine. | descrivere |  |
|  | Tecniche di inversion recovery whole heart per la perfusione cardiaca e lo studio delle arterie coronarie. | descrivere |  |
|  | Tecnica GRE per il delayed enhancement in modalità 2D e 3D. | descrivere |  |
|  | Diffusion tensor Imaging (DTI). | descrivere |  |
|  | Acqusizione con tecniche Tagging. | descrivere |  |
| W12 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Angio | Max 2 Punti | Descrizione |
|  | Angio-RM per studi vascolari toraco-addominali a elevato rapporto segnale rumore, con saturazione del grasso. | descrivere |  |
|  | Angio-RM avanzato con manipolazione dello spazio K (tipo Tricks). | descrivere |  |
|  | Angio-RM senza mezzo di contrasto per sistemi arteriosi e venosi con possibilità di sincronizzazione. | descrivere |  |
| W13 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni Neuro | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Imaging 3D isotropico con: T1 FSPGR, T2, Steady-state free precession ed Eccitazione duale. | descrivere |  |
|  | Imaging di diffusione anisotropica (Diffusion Tensor Imaging –Tractography) con calcolo del Tensore di Diffusione Apparente (D) e Fractional Anisotropy (FA). | descrivere |  |
|  | FLAIR in modalità 2D e 3D. | descrivere |  |
|  | Diffusion Weight Imaging (DWI) per encefalo e colonna. | descrivere |  |
|  | BOLD per imaging funzionale avananzata (fMRI). | descrivere |  |
|  | Elaborazione automatica e in tempo reale delle immagini BOLD. | descrivere |  |
|  | SWAN. | descrivere |  |
|  | Sequenze con trasferimento della magnetizzazione. | descrivere |  |
|  | Perfusione cerebrale con misure di cerebral blood flow, cerebral blood volume, mean transit time, time-to-peak, mappe di analisi quantitative. | descrivere |  |
|  | Perfusione cerebrale con tecnica ASL EPI 3D. | descrivere |  |
|  | Angio RM con contrasto tipo TOF CE-MRA e 2D/3D Phase Contrast. | descrivere |  |
|  | Angio-RM con contrasto per distretto capo-collo. | descrivere |  |
|  | Angio-RM a tempo di volo. | descrivere |  |
|  | Angio-RM senza mezzo di contrato. | descrivere |  |
|  | Spettroscopia H1 in modalità 2D e 3D, con tecniche single e multi voxel e CSSI. | descrivere |  |
|  | Sistemi di riduzione da artefatti da movimento in ambito neuro. | descrivere |  |
|  | Fusione delle immagini in 2D e 3D di dati neuro funzionali e tensoriali sovrapposti al dato anatomico. | descrivere |  |
| W14 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Applicazioni offerte in aggiunta alle richieste di base (in ambito neuro, cardio, body e oncologico) | Max 2 Punti | Descrizione |
|  | Ulteriori applicazioni in ambito neuro, cardio, body e oncologico, rispetto a quanto richiesto di base. | descrivere |  |
| W15 | Sequenze e tecniche di acquisizione – Chiavi di ricerca | Max 6 Punti | Descrizione |
|  | Consulenza tecnica in RM per imaging neurofunzionale, imaging epatico e imaging cellulare. | descrivere |  |
|  | Possibilità di manipolare e gestire le sequenze richieste. | descrivere |  |
|  | Possibilità di accesso da parte dell’operatore ai file di sistema. | descrivere |  |
|  | Possibilità di accesso da parte dell’operatore ai dati immagine e del K-space. | descrivere |  |
| W16 | Consolle dedicata per fMRI | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Consolle dedicata alla somministrazione degli stimoli sensoriali al paziente, e alla elaborazione dei dati acquisiti. | descrivere |  |
| W17 | Progetto definitivo | Max 6 Punti | Descrizione |
|  | Rispondenza funzionale alle destinazioni d’uso previste, coerenza interna, valore estetico, completezza della documentazione e delle specifiche tecniche, rispondenza alle normative applicabili, chiarezza della rappresentazione, ecc. | descrivere |  |
|  | Qualità dei materiali delle opere edili e di rifinitura offerte (materiali utilizzati, accessori, ecc.). | descrivere |  |
|  | Opere impiantistiche e cablaggi (tipologia e qualità degli impianti e delle macchine offerte, funzionalità, sicurezza intrinseca, affidabilità, modularità, interfacciabilità agli impianti esistenti ecc.). | descrivere |  |
| W18 | Assistenza | Max 3 Punti | Descrizione |
|  | Modalità di effettuazione del primo intervento (personale tecnico o teleassistenza). | descrivere |  |
|  | Tempo massimo per la risoluzione del guasto. | giorni |  |
|  | Assistenza nei giorni di sabato e festivi | descrivere |  |
| W19 | Training | Max 2 Punti | Descrizione |
|  | Ulteriori periodi formativi rispetto a quanto richiesto di base. | descrivere |  |
| W20 | Software e applicativi | Max 1 Punto | Descrizione |
|  | Programma di implementazione. | descrivere |  |

Data, ___/___/______

Timbro e firma

NB: In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, il questionario va compilato e prodotto solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura.